## 2024_per sito rev. 25.07.25
Depuratori gestiti da AQP. Dati di esercizio anno 2024
| Prov. | Località comprese nell'Agglomerato | Agglomerato | Impianto | Indirizzo Impianto | Cod. SIT Impianto | Tipologia linea acque | Linea fanghi Tipologia di trattamento | Potenzialità di progetto Abitanti Equivalenti | Carico Generato (fonte PTA) Abitanti Equivalenti | Limiti allo scarico (fonte PTA) | Recapito finale | Denominazione Recapito finale | Volume trattato anno 2024 m3/ giorno | Abitanti Equivalenti anno 2024 A.E./giorno | Affluente anno 2024 (valori ricavati dalla media aritmetica dei dati di autocontrollo) |  |  |  |  | Effluente anno 2024 (valori ricavati dalla media aritmetica dei dati di autocontrollo) |  |  |  |  | Pretrattamento/Discarica anno 2024 |  |  |  | Riutilizzo/recupero in regione anno 2024 |  |  | Recupero fuori regione anno 2024 |  |  | Agricoltura anno 2024 |  |  | Totale fanghi anno 2024
[16 empty] | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | SST (mg/l) | Azoto totale (mg/l | Fosforo totale (mg/l) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | SST (mg/l) | Azoto totale (mg/l) | Fosforo totale (mg/l) | Pretrattam. e discarica (tonn) | Discarica %SS | Impianti di trattam. % SS | Pretrattam. e discarica (tonn SS) | (tonn) | (%SS) | (tonn SS) | (tonn) | (%SS) | (tonn SS) | (tonn) | (%SS) | (tonn SS) | Totale (tonn) | Totale (tonn SS)
1 | BA | ACQUAVIVA | Acquaviva Delle Fonti | Acquaviva Delle Fonti | Loc. San Pietro | IE00000048 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 30500 | 31600 | tab. 4 | CIS-NS | Affluente Lama Picone | 3238 | 16136 | 325.9091 | 501.5455 | 187.2273 | 52.6133 | 6.365 | 8.2727 | 23.7727 | 5.3636 | 12.48 | 2.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1422.13 | 22.49% | 319.8087 | 0 | 0% | 0 | 1422.13 | 319.8087
2 | BA | ALBEROBELLO, Correggia | Alberobello | Alberobello | C.da Popoleto | IE00000057 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 19500 | 22200 | tab. 4 | T | Campi di spandimento e trincea drenante | 1082 | 5428 | 300.6667 | 473.4 | 178.1333 | 61.9615 | 6.3385 | 6.4667 | 20.5333 | 5.7333 | 7.2769 | 1.9215 | 0 | 0% | 0% | 0 | 28.12 | 21.06% | 5.922 | 520.98 | 21.18% | 110.3363 | 0 | 0% | 0 | 549.1 | 116.2583
3 | BA | ALTAMURA | Altamura | Altamura | Strada per Santeramo | IE00000051 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 95414 | 113800 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Jesce | 11176 | 112662 | 696.1111 | 1044.8649 | 367.3333 | 117.4238 | 12.6826 | 7.75 | 24.0833 | 5.3889 | 8.5528 | 1.6733 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5558.75 | 22.68% | 1260.7992 | 0 | 0% | 0 | 5558.75 | 1260.7992
4 | BA | BARI, ADELFIA, BITRITTO, CAPURSO, CELLAMARE, NOICATTARO, RUTIGLIANO, SANNICANDRO DI BARI, TRIGGIANO, VALENZANO, BINETTO, BITETTO, Lamie, Pietro, Superga, San Giorgio, Parco Scizzo-Parchitello, Torre a Mare | Bari | Bari Est | Str.lla Santa Teresa Quartiere Japigia | IE00000124 | Terziario | digestione anaerobica | 461394 | 821000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 75434 | 451780 | 984.2553 | 1364.4583 | 896.5833 | 78.9 | 23.0296 | 17.575 | 60.3333 | 19.619 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8252.09 | 26.55% | 2190.9574 | 0 | 0% | 0 | 8252.09 | 2190.9574
5 | BA | BARI, BITRITTO, GRUMO APPULA, TORITTO, PALO DEL COLLE, MODUGNO, Santo Spirito, Palese, Aeroporto Militare, Zona Industriale Bari-Modugno, Capo Scardicchio, Cittadella della Finanza, FF.SS., Parco Nord, Zona Industr. Strada Statale Nr.98, Auricarro, Quasano, Loseto, Parco Adria, |  | Bari Ovest | 1a Trav. Viale Europa, 1 - Quartiere San Paolo | IE00000123 | Terziario | digestione anaerobica | 360000 |  | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 57272 | 327405 | 381.9512 | 577.1395 | 257.186 | 58.2824 | 7.3257 | 15.4651 | 47.8409 | 13.4773 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12615.01 | 24.44% | 3082.9229 | 0 | 0% | 0 | 12615.01 | 3082.9229
6 | BA | BITONTO, Mariotto, Palombaio | Bitonto | Bitonto | C.da Morzone | IE00000127 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 79332 | 79300 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina L.tà Fesca (assieme a Bari ovest) | 6637 | 77100 | 978 | 1454.1111 | 593 | 110.2833 | 17.4364 | 21 | 76.9722 | 20.0833 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 174.54 | 20.08% | 35.042 | 3553.72 | 20.4% | 725.0989 | 0 | 0% | 0 | 3728.26 | 760.1409
7 | BA | Casamassima | Casamassima | Casamassima | Località Pezza Catalda | IE00001832 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 17000 | 25500 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 2128 | 15995 | 451.1111 | 705.8889 | 262.5556 | 68.0192 | 8.4654 | 9.2222 | 32.4815 | 6.2222 | 14.4185 | 2.1648 | 0 | 0% | 0% | 0 | 44.32 | 21.97% | 9.7359 | 1108.72 | 22.39% | 248.2231 | 0 | 0% | 0 | 1153.04 | 257.959
8 | BA | CASSANO MURGE, Borgo Fra' Diavolo, Borgo Incoronata - Lagogemolo, Borgo Parco la Vecchia, Borgo dei Pini Mercadante | Cassano Delle Murge | Cassano Delle Murge | Strada Comunale Vecchia Malatesta | IE00001518 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 20885 | 20900 | tab. 4 | CIS-NS | Lama Badessa | 1860 | 12028 | 533.5714 | 800.3333 | 363.0667 | 73.425 | 8.4917 | 5.6429 | 19.8667 | 5.0667 | 8.9917 | 2.3992 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 462.69 | 22.3% | 103.1619 | 0 | 0% | 0 | 462.69 | 103.1619
9 | BA | CASTELLANA GROTTE, Alcanterini, Chiacafredda, Genna, Grotte di Castellana, Iuscafez, Oronzo Persio, Pozzo Cucù, Scamardella, Vecchia Conversano | Castellana Grotte | Castellana Grotte | Via Vecchia Monopoli | IE00000136 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 18500 | 31300 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 1856 | 15621 | 623.125 | 945 | 320.4375 | 85.7417 | 10.5333 | 7.4 | 24.9333 | 4.5333 | 13.8333 | 2.3892 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 820.66 | 20.93% | 171.7807 | 0 | 0% | 0 | 820.66 | 171.7807
10 | BA | CONVERSANO, Carbonelli II, Contrada Turi, Frantoio Pietre, Laffione | Conversano | Conversano | C.da Vadaladrone | IE00000134 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 35783 | 38400 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 6353 | 37632 | 625.7895 | 948.6316 | 354.1053 | 98.4889 | 12.8818 | 8.6316 | 31.8421 | 6.7368 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1761.68 | 20.22% | 356.149 | 0 | 0% | 0 | 1761.68 | 356.149
11 | BA | Triggianello | Conversano Triggianello | Conversano Triggianello | Loc. Triggianello | IE00000133 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 500 | 1900 | tab. 4 | T | Trincea disperdente e fito depurazione | 67 | 740 | 780 | 1241.75 | 509 | 105.0571 | 17.0286 | 7.875 | 33.375 | 5.75 | 4.0714 | 1.2571 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | BA | CORATO | Corato | Corato | Via Fondo Griffi | IE00000041 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 70000 | 73000 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Lama di Pietra - Fondo Griffi | 9259 | 71540 | 567.8947 | 884.5854 | 326 | 77.3571 | 15.8864 | 7.3684 | 25.1463 | 6.4146 | 10.019 | 1.577 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3317.98 | 21.91% | 726.8467 | 0 | 0% | 0 | 3317.98 | 726.8467
13 | BA | GIOIA DEL COLLE | Gioia Del Colle | Gioia Del Colle | Via Vecchia S. Michele | IE00000056 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 40800 | 35300 | tab. 4 | CAMPI | Campi di spandimento | 5497 | 35300 | 489.2857 | 777.5172 | 240.7586 | 59.8182 | 11.6909 | 21.0345 | 57.7667 | 11.7667 | 8.8083 | 1.6633 | 0 | 0% | 0% | 0 | 13.14 | 26% | 3.4164 | 2328.53 | 20.45% | 476.2759 | 0 | 0% | 0 | 2341.67 | 479.6923
14 | BA | GIOVINAZZO, San Matteo, Le Macchie | Giovinazzo | Giovinazzo | Loc. Lama Caolina | IE00000122 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 24000 | 28300 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 2759 | 22256 | 558.6957 | 747.3043 | 319.3913 | 82.1913 | 9.3478 | 15.48 | 56.88 | 11.64 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 22.3 | 18.21% | 4.0599 | 1122.657 | 18.32% | 205.6438 | 0 | 0% | 0 | 1144.957 | 209.7037
15 | BA | GRAVINA IN PUGLIA | Gravina In Puglia | Gravina In Puglia | Via Matera | IE00000050 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 56964 | 63400 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Gravina - Cava | 5663 | 50967 | 595.3846 | 880.4074 | 311.6667 | 86.9133 | 10.625 | 8.2308 | 23.1111 | 5.6667 | 9.775 | 2.4995 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2953.05 | 28.8% | 850.3564 | 0 | 0% | 0 | 2953.05 | 850.3564
16 | BA | LOCOROTONDO | Locorotondo | Locorotondo | Via Fasano - SS 172 | IE00000140 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 9000 | 14600 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 1046 | 11855 | 1220.7143 | 1703.7857 | 523.9286 | 101.7111 | 16.8111 | 6.3571 | 19.0714 | 4.9286 | 4.8444 | 1.2322 | 0 | 0% | 0% | 0 | 10.5 | 19.75% | 2.0737 | 722.08 | 19.16% | 138.3602 | 0 | 0% | 0 | 732.58 | 140.434
17 | BA | MOLA DI BARI, Cozze, Riviera nord Mola di Bari | Mola Di Bari | Mola Di Bari | C.da Ponticelli | IE00000129 | Secondario | digestione anaerobica | 26623 | 39200 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 5771 | 38808 | 1035 | 1468.0952 | 510.8095 | 100.65 | 15.0417 | 23.1579 | 84.2083 | 22.8261 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 711.7 | 18.74% | 133.3788 | 0 | 0% | 0 | 711.7 | 133.3788
18 | BA | MOLFETTA, Gavetone, Madonna della Rosa- Carrare, Riviera di Levante | Molfetta | Molfetta | Località Lago Tammone | IE00000039 | Terziario | digestione anaerobica | 84803 | 86700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 12981 | 85833 | 2282.0513 | 3292.2195 | 1367 | 118.3786 | 23.6889 | 11.8974 | 52.2439 | 6.7805 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 30.12 | 21.39% | 6.4427 | 2621.43 | 21.15% | 554.451 | 0 | 0% | 0 | 2651.55 | 560.8937
19 | BA | MONOPOLI, Capitolo-Torre Cintola, Garappa, S.Stefano, C.da Torre D'Orta, C.da Corvino | Monopoli | Monopoli | Loc. Torre D'Orta | IE00000135 | Terziario | digestione anaerobica | 64695 | 64700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 7886 | 63406 | 651.1765 | 1012.2941 | 396.8529 | 100.775 | 12.5529 | 8.0294 | 25.5 | 5.8235 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 309.26 | 24.13% | 74.6197 | 1396.92 | 24.33% | 339.8478 | 0 | 0% | 0 | 1706.18 | 414.4675
20 | BA | NOCI | Noci | Noci | C.da Brisacane - Strada Vicinale Scarle | IE00001176 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 25390 | 23300 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 2201 | 14673 | 625.2941 | 972.7895 | 319.5789 | 323.8667 | 27.6375 | 6.5294 | 24.4737 | 5.1053 | 7.4267 | 1.5044 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 987.81 | 20.23% | 199.8771 | 0 | 0% | 0 | 987.81 | 199.8771
21 | BA | POGGIORSINI | Poggiorsini | Poggiorsini | C.da Capo d'acqua | IE00002152 | Terziario avanzato | Letti di essiccamento | 2000 | 1800 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Capo d'acqua | 180 | 705 | 234.6154 | 352 | 131.7333 | 55.4 | 5.538 | 4.2308 | 15.0667 | 4.2 | 15 | 3.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.32 | 15% | 1.548 | 0 | 0% | 0 | 10.32 | 1.548
22 | BA | POLIGNANO A MARE, San Vito | Polignano A Mare | Polignano A Mare | Loc. Parco del Lauro | IE00000132 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 22424 | 26500 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 4080 | 25175 | 886.875 | 1339.9375 | 528.5625 | 117.92 | 17.1 | 9.6316 | 29.6842 | 6 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 66.96 | 19.3% | 12.9233 | 909.89 | 18.7% | 170.1142 | 0 | 0% | 0 | 976.85 | 183.0375
23 | BA | PUTIGNANO, San Pietro Piturno | Putignano | Putignano | Via Gioia del Colle | IE00000054 | Terziario avanzato | digestione anaerobica + aerobica | 37367 | 46000 | tab. 4 | CAMPI | campi di spandimento | 4374 | 39293 | 538.5714 | 846.7857 | 303.9333 | 76.1615 | 9.5462 | 8.3571 | 27.2667 | 9.2 | 9.7583 | 0.91583 | 0 | 0% | 0% | 0 | 130.56 | 21.33% | 27.8515 | 1459.59 | 20.2% | 294.8352 | 0 | 0% | 0 | 1590.15 | 322.6867
24 | BA | RUVO DI PUGLIA,TERLIZZI | Ruvo di Puglia | Ruvo Di Puglia | Loc. Fondo Favale | IE00000040 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 70965 | 76100 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Lama dell'Aglio | 6922 | 65528 | 602.2581 | 927.6061 | 363 | 100.4375 | 10.8125 | 8.0938 | 25.8529 | 6.0588 | 11.4818 | 1.487 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2757.16 | 19.35% | 533.3827 | 0 | 0% | 0 | 2757.16 | 533.3827
25 | BA | SAMMICHELE DI BARI | Sammichele Di Bari | Sammichele Di Bari | Contrada Parco Monache | IE00000053 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 11072 | 11400 | tab. 4 | CIS-NS | Lama San Giorgio | 932 | 8062 | 661.4286 | 1029.0667 | 360.8667 | 91.2727 | 11.6273 | 5.5 | 18.0667 | 5.1333 | 7.6727 | 1.2482 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 528.34 | 13.7% | 72.376 | 0 | 0% | 0 | 528.34 | 72.376
26 | BA | SANTERAMO IN COLLE | Santeramo In Colle | Santeramo In Colle | Loc. Lago Palumbo | IE00000058 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 39460 | 45400 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 3556 | 22047 | 419.6552 | 642.9333 | 291.7333 | 61.75 | 9.4563 | 8.1034 | 27.6333 | 7.5 | 11.125 | 2.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1137.32 | 22.4% | 254.7333 | 0 | 0% | 0 | 1137.32 | 254.7333
27 | BA | TURI | Turi | Turi | Via delle Ginestre | IE00000049 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 17305 | 20700 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 1997 | 9186 | 311.1538 | 477.5 | 158 | 72.4 | 6.3583 | 7.7308 | 28.5 | 5.5385 | 8.2731 | 1.2708 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 707.17 | 20.99% | 148.4686 | 0 | 0% | 0 | 707.17 | 148.4686
28 | BAT | ANDRIA | Andria | Andria | C.da Gorgoruotolo | IE00000036 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 149050 | 149000 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Ciappetta-Camaggio | 12332 | 147510 | 1416.3158 | 2048.475 | 863.75 | 134.6667 | 19.0467 | 13.3421 | 38.7692 | 10.45 | 14.1657 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 54.68 | 26.91% | 14.7157 | 4636.37 | 26.08% | 1208.9879 | 0 | 0% | 0 | 4691.05 | 1223.7036
29 | BAT | Montegrosso | Andria Montegrosso | Andria Montegrosso | Fraz. Montegrosso | IE00001178 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 800 | 700 | tab. 4 | Subirrigazione | Subirrigazione | 9 | 91 | 608.3333 | 931.3333 | 345.3333 | 117 | 12.94 | 2.6667 | 7.6667 | 3.8333 | 3.44 | 1.33 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | BAT | BARLETTA | Barletta | Barletta | Via del Gelso - Via Marango | IE00000117 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 129356 | 129400 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 13196 | 128106 | 764.25 | 1143.1951 | 416.8049 | 87.2364 | 10.8556 | 17.2821 | 48.475 | 13.675 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 26.14 | 35.1% | 9.1751 | 1180.16 | 28.2% | 332.7543 | 0 | 0% | 0 | 1206.3 | 341.9294
31 | BAT | BISCEGLIE, La Testa | Bisceglie | Bisceglie | Via Lama di Macina | IE00001177 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 85714 | 85700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 7908 | 83986 | 949.0698 | 1402.9767 | 534.7907 | 129.6682 | 15.2417 | 13.6977 | 46.5909 | 9.4545 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 90.26 | 22.64% | 20.4327 | 3293.86 | 22.57% | 743.3464 | 0 | 0% | 0 | 3384.12 | 763.7791
32 | BAT | CANOSA | Canosa di Puglia | Canosa di Puglia | Loc. Salinelle - SP 3 | IE00000120 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 48630 | 48700 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Lamapopoli | 4561 | 47223 | 1010 | 1408.4118 | 570.4118 | 119.275 | 15.35 | 5.3125 | 14.1176 | 4.5294 | 6.2062 | 1.1675 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1473.11 | 21.6% | 318.2648 | 0 | 0% | 0 | 1473.11 | 318.2648
33 | BAT | MARGHERITA DI SAVOIA | Margherita Di Savoia | Margherita Di Savoia | C.da De Simone | IE00000116 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 23985 | 24000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 2367 | 15583 | 655.6 | 981.24 | 276.68 | 54.4182 | 5.6154 | 14.6154 | 80.4231 | 12.6923 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 651.73 | 21.45% | 139.7811 | 0 | 0% | 0 | 651.73 | 139.7811
34 | BAT | MINERVINO | Minervino Murge | Minervino Murge | Loc. Conte Torlazzo | IE00000128 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 15807 | 15800 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Fosso delle Murge | 1136 | 11038 | 723.5714 | 1047.5357 | 402.8929 | 77.7833 | 8.7917 | 2.3571 | 7 | 3.4286 | 1.5692 | 0.53296 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 283.94 | 19.69% | 55.9169 | 0 | 0% | 0 | 283.94 | 55.9169
35 | BAT | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | San Ferdinando Di Puglia | San Ferdinando di Puglia | Loc. Pera di Sotto | IE00000031 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 14473 | 22700 | tab. 1 + tab. 2 | CIS | Fiume Ofanto | 1947 | 12234 | 1082.8571 | 1562.9286 | 688.0714 | 115.5 | 17.3667 | 15.2143 | 48.7857 | 10.1429 | 6.7143 | 0.63643 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1060.68 | 21.56% | 228.6608 | 0 | 0% | 0 | 1060.68 | 228.6608
36 | BAT | SPINAZZOLA | Spinazzola | Spinazzola C | Via Alfieri | IE00000046 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 10076 | 12800 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Ulmeta - Locone | 1368 | 7478 | 345.7143 | 561.5333 | 209.9333 | 67.99 | 8.9 | 1.7857 | 2.9333 | 2.2 | 2.7333 | 0.336 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 133.97 | 21.1% | 28.2692 | 0 | 0% | 0 | 133.97 | 28.2692
37 | BAT | TRANI, Lido Mattinelle, Villa Dragonetti, S. Stefano | Trani | Trani | Via dei Finanzieri | IE00000005 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 83667 | 83700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico (battigia) | 7316 | 49261 | 617.0213 | 948.7872 | 424.6383 | 83.8059 | 19.6762 | 12.625 | 41.55 | 9.375 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 122.12 | 26.01% | 31.7634 | 2729.42 | 25.91% | 707.0808 | 0 | 0% | 0 | 2851.54 | 738.8442
38 | BAT | TRINITAPOLI | Trinitapoli | Trinitapoli | Loc. Pantaniello | IE00000115 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 21024 | 21000 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Canale Cinquemetri | 1350 | 10710 | 772.3077 | 1078.5714 | 343.3571 | 74.4333 | 8.9111 | 5.2143 | 17.2 | 5.0667 | 5.3067 | 1.164 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 474.78 | 20.99% | 99.6732 | 0 | 0% | 0 | 474.78 | 99.6732
39 | BR | BRINDISI, Balie, Case Bianche, Posticeddu-Apani, Punta Penne, Torre Rossa-Giancola, Tuturano, Stazione di Tuturano | Brindisi | Brindisi Fiume Grande | Via E. Fermi Zona Industriale | IE00000146 | Terziario | digestione anaerobica | 129156 | 129200 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Fiume Grande | 13537 | 41513 | 162.8846 | 370.1515 | 195.5455 | 52.1625 | 6.4308 | 6.8519 | 40.9062 | 9.5625 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3692.53 | 22.04% | 813.8352 | 0 | 0% | 0 | 3692.53 | 813.8352
40 | BR | CAROVIGNO, SAN MICHELE SALENTINO, SAN VITO DEI NORMANNI, Pantanagianni - Pezze Morelli, Specchiolla, Torre Santa Sabina | Carovigno | Carovigno Consortile | Località Bufalaria | IE00000143 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 69805 | 70100 | tab. 4 | M | Mare Adriatico | 7424 | 24375 | 149.1852 | 318.2333 | 188.6333 | 33.6111 | 4.2417 | 5.7857 | 37.1034 | 8.1935 | 9.9323 | 0.67452 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1905.78 | 22.5% | 428.7956 | 0 | 0% | 0 | 1905.78 | 428.7956
41 | BR | CEGLIE MESSAPICA | Ceglie Messapica | Ceglie Messapica | C.da Mesola | IE00000150 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 33279 | 33300 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Reale | 2167 | 11124 | 333.8462 | 607.8125 | 371.3125 | 75.2 | 8.0875 | 3.1667 | 21.7037 | 5.1852 | 9.5111 | 0.48259 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1071.46 | 21.08% | 225.84 | 0 | 0% | 0 | 1071.46 | 225.84
42 | BR | CISTERNINO, Barbagiulo I, Caranna, Carperi, Carperi-Tanzarella, Casalini, Giaconecchia, Panza, Tanzarella | Cisternino | Cisternino | Via per Ceglie Messapica | IE00000141 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 12203 | 16000 | tab. 4 | T | Trincee disperdenti | 828 | 3478 | 239.6154 | 509.6667 | 297.1333 | 52.3333 | 6.0857 | 2.0769 | 17.4 | 3.9333 | 9.6429 | 0.81571 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 375.29 | 20.1% | 75.4468 | 0 | 0% | 0 | 375.29 | 75.4468
43 | BR | FASANO, Forcatella, Madonna Pozzo Guacito, Montalbano, Pezze di Greco, Pezze di Monsignore, Savelletri, Speziale, Stazione di Fasano, Torre Canne | Fasano | Fasano Forcatella | C.da Forcatella | IE00000138 | Terziario | digestione anaerobica | 43845 | 63200 | tab. 1 | M | Mare Adriatico e Riuso | 8092 | 49901 | 350.2174 | 702.4583 | 445.5417 |  | 5.91 | 5.375 | 32.525 | 7.5 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2588.35 | 21.31% | 551.4781 | 0 | 0% | 0 | 2588.35 | 551.4781
44 | BR | FRANCAVILLA FONTANA | Francavilla Fontana | Francavilla Fontana | S.P. Ceglie Messapica | IE00000064 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 49142 | 49100 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Reale | 4396 | 19196 | 262.0833 | 555.3077 | 352.5 | 55.1667 | 5.6937 | 3.4167 | 24.8462 | 5.6154 | 12.1308 | 0.36423 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1750.59 | 22.24% | 389.2875 | 0 | 0% | 0 | 1750.59 | 389.2875
45 | BR | LATIANO | Latiano | Latiano | C.da Romatizza | IE00000152 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 21599 | 21600 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Reale | 1215 | 8262 | 442.8571 | 831.375 | 494.5 | 66.325 | 7.0786 | 3.6429 | 23.375 | 5.5 | 5.6437 | 0.5375 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 785.9 | 21.69% | 170.4597 | 0 | 0% | 0 | 785.9 | 170.4597
46 | BR | MESAGNE | Mesagne | Mesagne | Via S. Vito dei Normanni - Scalo Ff.Ss. | IE00000154 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 38008 | 40600 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Galina | 4781 | 18646 | 257.8571 | 515.2222 | 308.5556 | 46.26 | 6.2929 | 3.0667 | 21.5789 | 5 | 7.0278 | 0.92167 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1518.02 | 23.3% | 353.7743 | 0 | 0% | 0 | 1518.02 | 353.7743
47 | BR | ORIA, Chiusurella, Palombara Piccola | Oria | Oria | Via Torre Santa Susanna | IE00000066 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 22461 | 23200 | tab. 4 | T | Trincee disperdenti | 1670 | 9074 | 326.4286 | 698.3125 | 414.1875 | 69.2875 | 7.63 | 4.5714 | 31.2353 | 6.9412 | 12.3882 | 1.2941 | 0 | 0% | 0% | 0 | 48.94 | 20.63% | 10.0943 | 829.14 | 22.8% | 189.0205 | 0 | 0% | 0 | 878.08 | 199.1148
48 | BR | OSTUNI, Costa Merlata, Diana Marina, Lamardilla, Monticelli, Pilone, Ramunno I, Rosa Marina, Sorbola, Villanova | Ostuni | Ostuni | Loc. Lama d'Antelmi | IE00000139 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 64912 | 65500 | tab. 1 | CIS-NS | Lama d'Antelmi e Riutilizzo | 3745 | 17165 | 267.9167 | 555.6786 | 341 | 42.9 | 6.05 | 2.7917 | 19.6296 | 4.3333 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 30.42 | 22.15% | 6.738 | 1430.82 | 21.69% | 310.3172 | 0 | 0% | 0 | 1461.24 | 317.0552
49 | BR | SAN PANCRAZIO SALENTINO | San Pancrazio Salentino | San Pancrazio Salentino | Via per Sandonaci | IE00000070 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 14030 | 14300 | tab. 4 | CIS-NS | C.le della Lamia | 1307 | 5054 | 238.8571 | 488.3125 | 288 | 58.1 | 6.8929 | 2.6667 | 19.9412 | 4.4118 | 7.3867 | 0.76562 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 431.69 | 22.74% | 98.1751 | 0 | 0% | 0 | 431.69 | 98.1751
50 | BR | SAN PIETRO VERNOTICO, CELLINO SAN MARCO | San Pietro Vernotico | San Pietro Vernotico | C.da Pucciaruto | IE00000156 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 30451 | 30500 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Infocaciucci | 3746 | 24224 | 366.4286 | 716.6471 | 434.3529 | 51.0333 | 7.0308 | 3.6 | 22.2222 | 5.1111 | 8.175 | 0.77882 | 0 | 0% | 0% | 0 | 32.5 | 23% | 7.475 | 1106.06 | 21.24% | 234.9742 | 0 | 0% | 0 | 1138.56 | 242.4492
51 | BR | SAN DONACI | Sandonaci | Sandonaci | Via San Pancrazio Salentino | IE00000069 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 7700 | 10900 | tab. 4 | CIS-NS | Canale circondariale Palude Balsamo | 724 | 2341 | 173.2143 | 374.6875 | 213 | 46.95 | 4.8125 | 3.6429 | 23.5 | 5.875 | 9.1937 | 0.29375 | 0 | 0% | 0% | 0 | 30.92 | 20.89% | 6.4592 | 374.71 | 20.06% | 75.1739 | 0 | 0% | 0 | 405.63 | 81.6331
52 | BR | TORCHIAROLO, Campo di Mare, Lendinuso, Lido Cipolla, Presepe, Torre San Gennaro | Torchiarolo | Torchiarolo | Via del Falco Pellegrino | IE00000157 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 22800 | 13900 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Infocaciucci | 1157 | 4647 | 119 | 263.4667 | 142 | 32.7667 | 4.06 | 4.7692 | 29.7333 | 7.1333 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 27.34 | 24% | 6.5616 | 165.17 | 21.78% | 35.9734 | 0 | 0% | 0 | 192.51 | 42.535
53 | BR | TORRE SANTA SUSANNA, ERCHIE | Torre S.Susanna | Torre S.Susanna | Via S.Pancrazio | IE00000068 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 28749 | 28700 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 1398 | 5522 | 207.6667 | 408.8571 | 237.8571 | 60.6833 | 8.4286 | 2.1667 | 18.037 | 4.1111 | 7.2731 | 0.64926 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 695.98 | 20.57% | 143.149 | 0 | 0% | 0 | 695.98 | 143.149
54 | BR | VILLA CASTELLI | Villa Castelli | Villa Castelli | Via Grottaglie | IE00000155 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 8774 | 11500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Battaglia | 1454 | 9209 | 380 | 757.7059 | 463.8824 | 86.05 | 10.2071 | 3.1429 | 23.375 | 4.9375 | 6.2533 | 0.55267 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 443.47 | 22.47% | 99.6555 | 0 | 0% | 0 | 443.47 | 99.6555
55 | FG | ACCADIA | Accadia | Accadia | Loc. sotto le Amendole SP 137 | IE00001821 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3000 | 4800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Frugno | 436 | 1773 | 243.6364 | 555.4545 | 249.9091 | 37.025 | 4.35 | 4.1667 | 24.4167 | 8.0833 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
56 | FG | ALBERONA | Alberona | Alberona | Loc. Fosso - SP 130 | IE00000024 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 1500 | 2700 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 116 | 536 | 243.1818 | 547.1818 | 219 | 43.85 | 5.2 | 5 | 29 | 6.5 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
57 | FG | ANZANO DI PUGLIA | Anzano Di Puglia | Anzano Di Puglia | Loc. Fiumarelle - Strada vicinale Isca | IE00004442 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3000 | 3100 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Fiumarella | 589 | 2297 | 171.8182 | 370.7273 | 157 | 33.75 | 4.125 | 3.5833 | 19.75 | 3.8333 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13.28 | 28.86% | 3.8326 | 0 | 0% | 0 | 13.28 | 3.8326
58 | FG | APRICENA | Apricena | Apricena | C.da Imperatore | IE00000011 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 13800 | 19000 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Vallone | 1165 | 7592 | 398.4615 | 857.6154 | 335 | 68.82 | 8.14 | 8.3846 | 51.3846 | 9.7692 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 181.35 | 20.93% | 37.9651 | 0 | 0% | 0 | 181.35 | 37.9651
59 | FG | ASCOLI SATRIANO | Ascoli Satriano | Ascoli Satriano 1 | C.da Muscelle (c/o Via Stazione) | IE00000118 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 12000 | 11900 | tab. 1 | CIS-NS | V.ne Rinaldo | 612 | 3488 | 342.3077 | 749.2308 | 300.8462 | 49.1333 | 5.7 | 6.7333 | 37.5333 | 11.8 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
60 | FG | ASCOLI SATRIANO |  | Ascoli Satriano 2 | C.da Fontane Romane - c/o Str. Comunale Santa Maria Fontane | IE00000119 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 4000 |  | tab. 1 | CIS-NS | V.ne Muscelle | 298 | 1733 | 342.7273 | 736.0909 | 297.2727 | 68.35 | 6.9 | 9.5833 | 42.4167 | 13.6667 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
61 | FG | BOVINO nuovo (avviato il 20/12/2016, preso in gestione il 28/04/2017) | Bovino | Bovino | Scalo di Bovino | IE10002479 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 4500 | 7400 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Cervaro | 597 | 1881 | 143.0769 | 313 | 138 | 26.4 | 3.175 | 5.1538 | 23.6923 | 7.7692 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
62 | FG | CAGNANO VARANO | Cagnano Varano | Cagnano Varano | Località Piana Cagnano | IE00000099 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 6500 | 14000 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le S.Francesco - Lago di Varano | 702 | 3791 | 336.5 | 774.6667 | 281 | 84.15 | 8.6 | 5.0833 | 29.5833 | 6.0833 | 8.1364 | 1.5627 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 278.32 | 22.63% | 62.9728 | 0 | 0% | 0 | 278.32 | 62.9728
63 | AV | Cairano | Cairano | Cairano | Loc. Vignali | IE00004444 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 1500 | 1500 | tab. 1 | CIS | Corpo Idrico Superficiale | 50 | 92 | 95 | 220.5 | 75 | - | - | 7.75 | 43.5 | 11.5 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 23.06 | 30.14% | 6.9496 | 0 | 0% | 0 | 23.06 | 6.9496
64 | FG | CANDELA | Candela | Candela | Loc. Fornaci | IE00000042 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 2823 | 4800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Rio Salso | 479 | 1980 | 393 | 892.7 | 420 | 88.5 | 11.45 | 4.9091 | 28.9091 | 10.1818 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 243.79 | 23.1% | 56.3042 | 0 | 0% | 0 | 243.79 | 56.3042
65 | FG | CARAPELLE | Carapelle | Carapelle | C.da Trionfo | IE00000027 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 7000 | 8300 | tab. 1 | CIS | Torrente Carapelle | 783 | 6825 | 523 | 1166.5 | 461 | 118 | 16 | 7.1818 | 45.4545 | 10.6364 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 498.57 | 25.43% | 126.7657 | 0 | 0% | 0 | 498.57 | 126.7657
66 | FG | CARLANTINO | Carlantino | Carlantino | C.da Valmatrano | IE00000016 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 1324 | 3000 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Valmatrona | 139 | 639 | 260.8333 | 564.1667 | 240.0833 | 45.28 | 6.08 | 13.75 | 61.5 | 20.4167 | 14.0667 | 1.7108 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
67 | FG | CARPINO | Carpino | Carpino | Loc. la Fontana | IE00000102 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 7000 | 7000 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Antonino - Lago di Varano | 701 | 3634 | 320.2 | 715.92 | 261.8 | 45.7 | 5.5 | 24 | 88.9259 | 20.5185 | 12.6615 | 1.7454 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 39.94 | 21% | 8.3887 | 0 | 0% | 0 | 39.94 | 8.3887
68 | FG | CASALNUOVO MONTEROTARO | Casal Monterotaro | Casalnuovo Monterotaro | Loc. Pozzi Bassi | IE00000014 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 4000 | 3000 | tab. 1 | CIS-NS | V.ne Pozzi Bassi | 203 | 849 | 233.6364 | 508.6364 | 196.0909 | 53.7667 | 5.9 | 13.1818 | 61.4545 | 26.3636 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13.64 | 19.54% | 2.6653 | 0 | 0% | 0 | 13.64 | 2.6653
69 | FG | CASALVECCHIO DI PUGLIA | Casalvecchio di Puglia | Casalvecchio Di Puglia | Loc. Pozzo di Vesilio - SP 10 | IE00000109 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2187 | 3100 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Maddalena | 210 | 914 | 216.25 | 487.5 | 182.4167 | 56.225 | 5.75 | 5.3333 | 35.9167 | 9.3333 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
70 | FG | CASTELLUCCIO DEI SAURI | Castelluccio Dei Sauri | Castelluccio Dei Sauri | Loc. Ministrale | IE00000033 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2000 | 2900 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Pozzo Vitolo | 200 | 1093 | 368.8889 | 832.4444 | 294 | 64.15 | 8.65 | 20 | 99.4545 | 29.8182 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
71 | FG | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | Castelluccio Valmaggiore | Castelluccio Valmaggiore | Loc. S. Angelo | IE00004445 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3449 | 3400 | tab. 1 | CIS-NS | C.le S. Arcangelo | 543 | 1855 | 191.6667 | 433 | 198.6667 | 26.7 | 2.7 | 3.5 | 28.5833 | 5.25 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 123.4 | 17.26% | 21.3017 | 0 | 0% | 0 | 123.4 | 21.3017
72 | FG | CASTELNUOVO della DAUNIA | Castelnuovo della Daunia | Castelnuovo della Daunia Nuovo | L.tà Scorciacapre | IE00000015 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 4510 | 2400 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Marcellino | 215 | 1150 | 348.6667 | 781.5833 | 279.3333 | 68.2333 | 8.2 | 4.5 | 34 | 7.0833 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
73 | FG | CELENZA Val Fortore | Celenza Valfortore | Celenza Valfortore Nuovo | Località Martelli - C.da la Cupa | IE00000017 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 2091 | 3600 | tab. 1 | CIS-NS | V.ne San Pietro | 549 | 2223 | 230.8333 | 507.25 | 197.1667 | 41.25 | 4.525 | 5.6923 | 33.8462 | 9.3846 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
74 | FG | CELLE SAN VITO | Celle San Vito | Celle San Vito | C.da Perraglia | IE00004446 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 700 | 500 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Fontanelle | 49 | 166 | 203.3333 | 453.8333 | 188.3333 | 75.5167 | 7.45 | 7 | 34.5 | 9.6667 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
75 | FG | CERIGNOLA | Cerignola | Cerignola | C.da S. Lorenzo | IE00000114 | Terziario | digestione anaerobica | 83295 | 91500 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Torrente Acquamela | 9132 | 79601 | 1007.2727 | 2451.2727 | 624 | 76.25 | 11.6 | 19.0357 | 84.6071 | 20.9286 | 12.6857 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5212.27 | 28.97% | 1510.0975 | 0 | 0% | 0 | 5212.27 | 1510.0975
76 | FG | Borgo Libertà | Cerignola Borgo Libertà | Cerignola - Borgo Liberta' | Borgo Libertà | IE00000504 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 300 | 200 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Bonifica Manara di Fontana Figura | 5 | 23 | 858 | 1965.4 | 792 | 85.75 | 14 | 10.1429 | 72.8571 | 19.1429 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
77 | FG | CHIEUTI | Chieuti | Chieuti | Località Belvedere | IE00000101 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2500 | 2900 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Valle del Fico | 187 | 658 | 210.8333 | 478.75 | 196 | 85.25 | 8.7 | 5.9167 | 36.75 | 9.0833 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
78 | FG | Lido di Chieuti, Fantina Prima | Chieuti Marina | Chieuti Marina | Loc. Marina di Chieuti SP 44 | IE00002840 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 1000 | 600 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Bonifica | 176 | 594 | 163.8462 | 371.7692 | 155.1538 | 67.575 | 7.225 | 6.2308 | 33.7692 | 7.0769 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
79 | FG | DELICETO | Deliceto | Deliceto | Loc. Chiancone | IE00004447 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 4200 | 8000 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Meridiana | 557 | 2776 | 299.0909 | 645.8182 | 247 | 60.7667 | 9.4667 | 7.3333 | 33.0667 | 9.3333 | 6.75 | 0.55875 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
80 | FG | FAETO | Faeto | Faeto 1 | Loc. Mulino vecchio | IE00002200 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3000 | 3500 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Celone | 167 | 512 | 260 | 558.3571 | 227.0714 | 47.2333 | 7.5 | 6.5714 | 30.4286 | 9.2857 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
81 | FG | Villaggio S.Leonardo |  | Faeto 2 | Loc. Rovitella | IE00002841 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 1500 |  | tab. 1 | CIS-NS | C.le Perrazzo | 23 | 75 | 147.5 | 392.75 | 163.25 | 58.3667 | 5.6333 | 13 | 32.4 | 9 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
82 | FG | FOGGIA | Foggia | Foggia | Loc. Castiglione | IE00000110 | Terziario | digestione anaerobica | 208000 | 206000 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Faraniello | 36710 | 166419 | 298.5294 | 641.7059 | 276 | 67.95 | 8.8625 | 4.7812 | 32.1875 | 6.8438 | - | - | 1 | 26.73% | 0% | 0.2673 | 0 | 0% | 0 | 2879.68 | 28.68% | 825.8401 | 0 | 0% | 0 | 2880.68 | 826.1074
83 | FG | BORGO INCORONATA | Foggia Borgo Incoronata | Foggia - Borgo Incoronata | Borgo Incoronata | IE00000112 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 784 | 1100 | tab. 1 | CIS | Torrente Cervaro | 58 | 198 | 234.1667 | 511.1667 | 259 | 77.95 | 10.5 | 4.3846 | 27.1538 | 6.1538 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
84 | AV | Guardia dei Lombardi | Guardia Dei Lombardi | Guardia Dei Lombardi | Loc. Fossi | IE00004448 | Terziario | Letti di essiccamento | 4800 | 4800 | tab. 1 | CIS | Corpo Idrico Superficiale | 118 | 334 | 170 | 384 | 147 | - | - | 4.25 | 27.5 | 10 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25.22 | 29.59% | 7.4616 | 0 | 0% | 0 | 25.22 | 7.4616
85 | FG | Ischitella | Ischitella | Ischitella Nuovo | Località S. Rocco - SP 51 | IE00000008 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 8294 | 8300 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Romondato | 323 | 1567 | 271.8182 | 614.1818 | 259.9091 | 79.1333 | 8.8 | 5 | 30.7273 | 6.0909 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 229.5 | 18.46% | 42.3685 | 0 | 0% | 0 | 229.5 | 42.3685
86 | FG | Isole Tremiti | Isole Tremiti | Isole Tremiti | Isola di San Domino, Località Punta secca | IE00004458 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 5000 | 2700 | tab. 1 | AMC | Subirrigazione | 138 | 566 | 198.5 | 460 | 140.7 | 52.8 | 5.85 | 5 | 31.5 | 9.25 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 52.4 | 18.84% | 9.8747 | 0 | 0% | 0 | 52.4 | 9.8747
87 | FG | LESINA, POGGIO IMPERIALE | Lesina | Lesina - Poggio Imperiale | Loc. Cammarata - SP 40 | IE00000010 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 15000 | 20200 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Elce - Lago di Lesina | 1739 | 6898 | 254.2857 | 572.3571 | 245 | 57.0125 | 9.2125 | 7.4286 | 42.2857 | 10.8571 | 7.8 | 1.695 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 526.19 | 23.11% | 121.5868 | 0 | 0% | 0 | 526.19 | 121.5868
88 | FG | LESINA MARINA | Lesina Marina | Lesina Marina | V.le del Sole, Località Lesina Marina | IE00000009 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 20000 | 9000 | tab. 1 | AMC | V.le del Sole, Località Lesina Marina | 365 | 1904 | 103.1538 | 228.9231 | 77.8462 | 17.82 | 2.48 | 9.6923 | 44.4615 | 16.3846 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
89 | FG | Lido del Sole, Foce Varano, Largolungo, Capoiale e Isola Varano | Rodi Garganico marina | Lido del Sole | Loc. Lido del Sole - Via delle Dalie | IE00000007 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 20000 | 10000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 981 | 4300 | 201.9231 | 439.7692 | 216 | 49.675 | 7.2 | 5.8667 | 35.6667 | 7.6667 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
90 | FG | LUCERA | Lucera | Lucera 1 - loc. Macello | Loc. Macello | IE00004449 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 27013 | 49800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 1749 | 9765 | 378.4615 | 837.4615 | 280.9231 | 83.625 | 9.65 | 29 | 119.6154 | 34 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1016.78 | 21.48% | 218.4008 | 0 | 0% | 0 | 1016.78 | 218.4008
91 | FG | LUCERA |  | Lucera 2 - valle Crusca | Loc. Valle Cruste | IE00000019 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 18000 |  | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 2052 | 14125 | 413.3333 | 906 | 347 | 84.5333 | 9.4667 | 6.2308 | 43.1538 | 9.6154 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 989.11 | 21.33% | 210.9475 | 0 | 0% | 0 | 989.11 | 210.9475
92 | FG | MANFREDONIA, Siponto, Ippocampo, La Bussola, Scalo dei Saraceni, Sciali degli Zingari, Sciali di Lauro, Foggiamare | Manfredonia | Manfredonia | Località S. Oronzo | IE00000108 | Terziario | digestione anaerobica | 89724 | 94300 | tab. 1 | CIS | Torrente Candelaro | 7982 | 39511 | 347.5862 | 868.3448 | 316.1034 | 56.4227 | 6.9409 | 8.6774 | 53.9032 | 13.4194 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3187.07 | 24.01% | 765.2356 | 0 | 0% | 0 | 3187.07 | 765.2356
93 | FG | Borgo Mezzanone | Manfredonia Borgo Mezzonone | Manfredonia - Borgo Mezzanone | Loc. Borgo Mezzanone | IE00002201 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2500 | 800 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Carapelluzzo | 142 | 542 | 249.1667 | 529.1667 | 247.8333 | 79.7667 | 8.2 | 5.25 | 32.3333 | 9.8333 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
94 | FG | MATTINATA, Piana di Mattinata, Porto di Mattinata | Mattinata | Mattinata | C.da Liberatore | IE00000106 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 26500 | 16700 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 719 | 6028 | 326.25 | 710.375 | 292.375 | 83.9 | 8.6 | 4.4545 | 35.2727 | 5.4545 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 474.18 | 24.64% | 116.8226 | 0 | 0% | 0 | 474.18 | 116.8226
95 | FG | MONTE SANT'ANGELO A | Monte Sant'Angelo | Monte Sant'Angelo A | Loc. S. Antonio Via Sant'Antonio Abate | IE00000104 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 11750 | 23400 | tab. 4 | CIS-NS | Valle Sant'Enrico | 900 | 5970 | 360 | 808.7143 | 317.2143 | 90.94 | 13.51 | 5.6429 | 33.9286 | 8.1429 | 9.07 | 1.407 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 290.86 | 19.16% | 55.7379 | 0 | 0% | 0 | 290.86 | 55.7379
96 | FG | MONTE SANT'ANGELO B |  | Monte Sant'Angelo B | Loc. Cilibro SP 55 | IE00000103 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 9730 |  | tab. 4 | CIS-NS | Vallone Stamporlando | 797 | 3865 | 290.8333 | 629 | 228.6667 | 46 | 6.14 | 6.2308 | 35.4615 | 6.6923 | 6.15 | 1.4283 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 441.8 | 19.44% | 85.9009 | 0 | 0% | 0 | 441.8 | 85.9009
97 | FG | MONTELEONE DI PUGLIA | Monteleone | Monteleone Di Puglia | Loc. Fontana Nuova | IE00004451 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2750 | 2500 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Lavella | 231 | 939 | 209.0909 | 448.7273 | 189 | 29.9667 | 3.9 | 4.0833 | 23.1667 | 5.9167 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
98 | FG | MOTTA MONTECORVINO | Motta Montecorvino | Motta Montecorvino | Loc. Pozzo Nuovo | IE00000022 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 1850 | 1700 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Radicosa | 203 | 633 | 164.5455 | 382.5455 | 157 | 75.75 | 7.8 | 4.1818 | 27.3636 | 7.1818 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 31.36 | 19.84% | 6.2218 | 0 | 0% | 0 | 31.36 | 6.2218
99 | FG | ORDONA | Ordona | Ordona | Loc. Ponte Retto | IE00000032 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3634 | 4000 | tab. 1 | CIS | Torrente Carapelle | 330 | 2233 | 422.7273 | 915.7273 | 323.0909 | 91.4 | 12 | 7.6364 | 43.6364 | 15.8182 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 340.21 | 21.43% | 72.9078 | 0 | 0% | 0 | 340.21 | 72.9078
100 | FG | ORSARA DI PUGLIA | Orsara Di Puglia | Orsara Di Puglia | Loc. Molini Guastati | IE00000035 | Secondario | letti di essiccamento | 3261 | 6600 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Lavella | 253 | 814 | 159.5 | 365.8 | 139.1 | 51.4333 | 5.4333 | 4.25 | 23.75 | 5.9167 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
101 | FG | ORTANOVA | Ortanova | Ortanova | Loc. Palata | IE00000029 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 23500 | 24000 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Zampini | 2504 | 19698 | 515 | 1114.25 | 394.75 | 88.425 | 8.8 | 5 | 30.0714 | 5.7143 | 9.2 | 2.9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1061.32 | 24.59% | 260.9385 | 0 | 0% | 0 | 1061.32 | 260.9385
102 | FG | PANNI | Panni | Panni | Loc. Pisciolo - SP 121 | IE00004450 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 1969 | 2600 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Pisciolo | 343 | 1201 | 206.25 | 458.25 | 178.25 | 33.2333 | 3.0667 | 4.1538 | 22.6923 | 5.4615 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
103 | FG | PESCHICI, Baia di Peschici, Coppa di Cielo, Grotta dell'Acqua, San Nicola, San Nicola-Manaccora, Usmai-Grotta dell'Acqua, Valle Clavia, Villaggio Moresco Basso | Peschici | Peschici | Loc. Scalandrone | IE00000182 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 18000 | 18000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 777 | 3652 | 296.1538 | 650.8462 | 287.5385 | 43.225 | 15.125 | 9.1429 | 41.2143 | 10.2143 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
104 | FG | PIETRA MONTECORVINO | Pietra Montecorvino | Pietra Montecorvino | Via dei Ciclamini | IE00000020 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 3479 | 4800 | tab. 1 | CIS | Torrente Triolo | 466 | 1981 | 257.5 | 569.9167 | 208.0833 | 50.8 | 6.45 | 5.5385 | 31.5385 | 7.8462 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 38.44 | 17.67% | 6.7939 | 0 | 0% | 0 | 38.44 | 6.7939
105 | FG | RIGNANO GARGANICO | Rignano Garganico | Rignano Garganico | Loc. Iazzo Ricci - SP 22 | IE00004452 | Terziario | letti di essiccamento | 3200 | 3800 | tab. 1 | CIS | Torrente Candelaro | 100 | 530 | 300.7692 | 643.8462 | 259 | 72.6333 | 10.9 | 5.3846 | 28.2308 | 7.6923 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
106 | FG | ROCCHETTA SANT'ANTONIO | Rocchetta Sant'Antonio | Rocchetta Sant'Antonio | Loc. Bosco | IE00004456 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2200 | 4700 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Calaggio | 300 | 1030 | 190.9091 | 415.6364 | 154.9091 | 25.6333 | 3.3333 | 5.3846 | 28.3077 | 8.0769 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 40.68 | 23.38% | 9.5114 | 0 | 0% | 0 | 40.68 | 9.5114
107 | FG | RODI GARGANICO, Lido del Sole-Santa Barbara, San Menaio | Rodi Garganico | Rodi Garganico | Loc. Santa Barbara | IE00000006 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 25000 | 19100 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 1064 | 5355 | 330.6667 | 710.6667 | 300 | 65.2667 | 7.05 | 4.6875 | 26.4375 | 7.5 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 604.45 | 23.31% | 140.9224 | 0 | 0% | 0 | 604.45 | 140.9224
108 | FG | ROSETO VALFORTORE | Roseto Valfortore | Roseto Valfortore | C.da Cannavina - SP 130 | IE00000030 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 2700 | 2600 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Cannavina | 151 | 778 | 394 | 902.2 | 359 | 101 | 8.2 | 5.5 | 31.3333 | 7.8333 | 36 | 1.435 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
109 | FG | SAN GIOVANNI ROTONDO | San Giovanni Rotondo | San Giovanni Rotondo nuovo | L.tà Scanno dello Zoppo | IE00004453 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 45600 | 50700 | tab. 4 | CIS-NS | Vallone dell'Asinara | 4066 | 28326 | 392.3077 | 856.1538 | 415.6154 | 97.8364 | 11.0091 | 6.1429 | 31.7857 | 8.3571 | 3.9769 | 1.2577 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1511.7 | 27.47% | 415.2291 | 0 | 0% | 0 | 1511.7 | 415.2291
110 | FG | SAN MARCO IN LAMIS | San Marco In Lamis | San Marco In Lamis | Località Cave di Pietra - SS 272 | IE00001820 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 25000 | 23800 | tab. 4 | CIS-NS | Vallone di Stignano | 1708 | 11842 | 369.0769 | 793.5385 | 358.8462 | 87.1182 | 11.1091 | 4.3846 | 31.8462 | 5.3846 | 17 | 2.2608 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 784.24 | 27.82% | 218.1819 | 0 | 0% | 0 | 784.24 | 218.1819
111 | FG | SAN MARCO LA CATOLA | San Marco La Catola | San Marco La Catola | C.da Piana Mastrangelo - SP 2 | IE00000021 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 3200 | 2700 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Vallone S. Cristoforo | 90 | 398 | 262.5 | 565.3125 | 259 | 57.25 | 6.15 | 8.1875 | 44.1875 | 10.9375 | 14 | 1.125 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
112 | FG | SAN PAOLO CIVITATE | San Paolo Di Civitate | San Paolo Di Civitate | Loc. Mezzanella | IE00000012 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 7500 | 8900 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Radicosa | 981 | 4643 | 312.3077 | 691.4615 | 271 | 68.3833 | 7.3333 | 14.3571 | 63.4286 | 20 | 14 | 1.7788 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 333.87 | 19.84% | 66.2301 | 0 | 0% | 0 | 333.87 | 66.2301
113 | FG | SAN SEVERO, TORREMAGGIORE | San Severo | San Severo - Torre Maggiore | Loc. Spirito Santo | IE00000013 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 104200 | 104200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Principato | 11277 | 73676 | 388.6 | 855.7308 | 368.5769 | 77.7917 | 9.5923 | 14.1111 | 56.75 | 20.5714 | 17 | 2.6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2350.85 | 24.29% | 570.9572 | 0 | 0% | 0 | 2350.85 | 570.9572
114 | FG | SANNICANDRO GARGANICO | Sannicandro Garganico | Sannicandro Garganico | Loc. Lauro | IE00000097 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 25000 | 25200 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Canale di Trippa - Lago di Lesina | 1681 | 12720 | 477.6471 | 1026.9412 | 347 | 105.8222 | 12.2 | 5.7059 | 35.1176 | 8.0588 | 8.9882 | 2.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 712.84 | 21.82% | 155.5348 | 0 | 0% | 0 | 712.84 | 155.5348
115 | FG | SANTAGATA DI PUGLIA | Sant'Agata Di Puglia | Sant'Agata Di Puglia | Vallone S.Antonio SP 101 | IE00002202 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 6400 | 5100 | tab. 4 | CIS-NS | Vallone Sant'Antonio | 192 | 723 | 225.5556 | 533.2222 | 221 | 58.2333 | 6.7667 | 3.8571 | 25.0714 | 8.3571 | 7.2 | 1.0475 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
116 | FG | SERRACAPRIOLA | Serracapriola | Serracapriola | Loc. Cupiano | IE00000100 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 5400 | 6200 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Don Ciccillo | 521 | 2553 | 375.3846 | 875.0769 | 325 | 89.9 | 10.525 | 11.3571 | 44.6429 | 24.5714 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 193.76 | 18.43% | 35.7122 | 0 | 0% | 0 | 193.76 | 35.7122
117 | FG | STORNARA | Stornara | Stornara | Località Porcareccia | IE00000034 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 6668 | 8000 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marana Pidocchiosa | 855 | 7920 | 636.6667 | 1287.1111 | 578.1111 | 115.7333 | 17.5667 | 8.5385 | 54.6923 | 16.3846 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 129.84 | 31.92% | 41.4449 | 0 | 0% | 0 | 129.84 | 41.4449
118 | FG | STORNARELLA | Stornarella | Stornarella | Loc. Gavitella | IE00000038 | Terziario | letti di essiccamento | 7823 | 7800 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marana Pidocchiosa | 838 | 6830 | 702.5 | 1573.75 | 470.5 | 101 | 7.8 | 10.3571 | 56.5714 | 15.7857 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
119 | FG | TROIA | Troia | Troia | Loc. San Sepolcro | IE00000028 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 7800 | 9300 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Sannoro | 1187 | 7814 | 377.2727 | 801.6364 | 319 | 123.44 | 13.64 | 5.3333 | 36.3333 | 8.25 | 11.8 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 460.6 | 14.78% | 68.0865 | 0 | 0% | 0 | 460.6 | 68.0865
120 | FG | VICO GARGANICO | Vico Garganico | Vico Garganico | Loc. Santa Maria | IE00000095 | Terziario Avanzato | stabilizzazione aerobica | 15000 | 17900 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Asciatizza | 1000 | 5983 | 349.2857 | 747.7143 | 294.1429 | 57.75 | 7.4875 | 9.1429 | 46.2143 | 14.3571 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 51.92 | 22.04% | 11.4436 | 0 | 0% | 0 | 51.92 | 11.4436
121 | FG | VIESTE, Chiesiola, Coppitella, Defensola, Defensola-Sant'Andrea, Intresiglio, Macchia di Mauro, Macchia di Mauro-Pilone, Marchionna, Marchionna-Macchia di Mauro, Molinella, Montincello, Palude Mezzane, Porto Nuovo, Sant'Andrea, Scialara, Scialara-Testa del Gargano, San Lorenzo, Scialmarino-Defensola, Sfinalicchio-Isola La Chianca | Vieste | Vieste | Loc. Focareta SS 89 | IE00000096 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 60000 | 70200 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 3202 | 14783 | 312.1739 | 686.087 | 294.3913 | 60.42 | 7.11 | 4.0417 | 29.625 | 5.6667 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1364.06 | 22.28% | 303.9438 | 0 | 0% | 0 | 1364.06 | 303.9438
122 | FG | VOLTURINO | Volturino | Volturino | Loc. Villanella | IE00002808 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 1979 | 4000 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Villanella | 156 | 798 | 292.1429 | 632.1429 | 257.7143 | 55.28 | 6.54 | 128 | 339 | 102 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
123 | FG | ZAPPONETA | Zapponeta | Zapponeta | Km 1,00 SS 159 Manfredonia - Margherita di Savoia (c/o Cimitero Comunale) | IE00000113 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 6500 | 6500 | tab. 1 | M | Canale a mare | 471 | 1931 | 267.7273 | 586.9091 | 247 | 89.3 | 10.1 | 9.4545 | 50.4545 | 13.3636 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 220.78 | 21.22% | 46.8597 | 0 | 0% | 0 | 220.78 | 46.8597
124 | LE | ARADEO | Aradeo | Aradeo | Prolungamento Via Marco Polo | IE00000081 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 10000 | 15900 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Raschione | 1716 | 8208 | 273.3333 | 462.25 | 233 | 54.725 | 8.35 | 7.0833 | 24.25 | 8.5833 | 7.1667 | 1.1133 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 463.86 | 18.59% | 86.2282 | 0 | 0% | 0 | 463.86 | 86.2282
125 | LE | CARMIANO, Magliano | Carmiano | Carmiano | SP 13/ SC Mali | IE00002842 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 16543 | 19400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Torriso | 874 | 8420 | 534.5455 | 998.5 | 433.5 | 97.1583 | 10.7583 | 6.5833 | 24 | 7.5385 | 6.3462 | 1.6185 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 367.28 | 23.18% | 85.1403 | 0 | 0% | 0 | 367.28 | 85.1403
126 | LE | CARPIGNANO SALENTINO, MARTANO, Serrano | Carpignano Salentino | Carpignano Salentino | Traversa SP 147 | IE00002843 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 16651 | 19300 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 1797 | 13028 | 411.4286 | 723.9286 | 346.7143 | 75.7625 | 7.675 | 6.6429 | 29.1429 | 5.7143 | 7.84 | 1.971 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 308.68 | 30.33% | 93.6226 | 0 | 0% | 0 | 308.68 | 93.6226
127 | LE | CASARANO, MATINO, PARABITA, Spagnulo | Casarano | Casarano | C.da Vore - Via Oppolino | IE00000089 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 58894 | 69500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale del Raho | 8918 | 52319 | 352.1739 | 605.2174 | 305.1304 | 72.4429 | 8.2143 | 7.2222 | 22.1481 | 5.9259 | 12.2429 | 1.1907 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1962.16 | 20.35% | 399.2298 | 0 | 0% | 0 | 1962.16 | 399.2298
128 | LE | CASTRIGNANO DEL CAPO, GAGLIANO DEL CAPO, PATU', Giuliano, Leuca, Marina San Gregorio, Marina di Felloniche | Castrignano del Capo | Castrignano Del Capo | Prolungamento Via Cappuccini | IE00002153 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 32401 | 25100 | tab. 4 | T | Trincea disperdente + canale S.Vincenzo | 3090 | 13081 | 254.1667 | 439.0833 | 225.0833 | 64.8556 | 7.5444 | 13.0833 | 38.5 | 5 | 9.64 | 1.166 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 254.18 | 29.53% | 75.0711 | 0 | 0% | 0 | 254.18 | 75.0711
129 | LE | CASTRO, ANDRANO, DISO, ORTELLE, SPONGANO, Castiglione, Castro Marina, Marina di Andrano, Marina di Marittima, Marittima, Vignacastrisi | Diso | Castro-Diso | Loc. Campi San Vito - Diso | IE00002154 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 28700 | 28700 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 1836 | 10679 | 378.1818 | 653.8182 | 344 | 72.6125 | 7.5 | 10.9167 | 34 | 6.3333 | 4.4727 | 2.1991 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 513.68 | 30.62% | 157.2905 | 0 | 0% | 0 | 513.68 | 157.2905
130 | LE | CAVALLINO, LIZZANELLO, SAN DONATO DI LECCE, Galugnano, Merine, Zona Erchie Piccolo, Zona Marangi | Lizzanello | Cavallino-Lizzanello | C.da Lieni - SP 375 c/o Carrefour | IE00002824 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 30103 | 32500 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 2285 | 19689 | 516.6667 | 846.3333 | 415 | 73.2625 | 11.5375 | 7.25 | 33.9167 | 7.4167 | 12.4889 | 1.8244 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 717.3 | 23.28% | 167.0182 | 0 | 0% | 0 | 717.3 | 167.0182
131 | LE | COLLEPASSO | Collepasso | Collepasso | C.da Belli - Traversa SP 41 | IE00002507 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 7285 | 10200 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 537 | 3866 | 432.3077 | 688.5 | 318.3571 | 82.3333 | 8.9556 | 8.9231 | 30.6429 | 6.8571 | 12.0462 | 1.3615 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 333.12 | 13.87% | 46.1969 | 0 | 0% | 0 | 333.12 | 46.1969
132 | LE | COPERTINO, LEVERANO, VEGLIE, Canisi, Li Tumi | Copertino | Copertino | Prolungamento Via Esterna Casole | IE00002488 | Terziario | digestione anaerobica | 68173 | 71400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 3748 | 20302 | 429.0909 | 883.6364 | 471.7727 | 73.3 | 8.675 | 9.2083 | 35.4583 | 8.0417 | 12.75 | 1.9542 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 896.44 | 24.71% | 221.537 | 0 | 0% | 0 | 896.44 | 221.537
133 | LE | CORSANO, ALESSANO, TIGGIANO, Marina di Guardiola, Marina di Novaglie, Montesardo | Corsano | Corsano | Traversa Via Provinciale 210 | IE00002844 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 18500 | 22200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Torre Ricco | 1415 | 9268 | 493.3333 | 774.4167 | 371 | 80.025 | 8.675 | 14.4167 | 35.9167 | 6.6667 | 11.4778 | 1.13 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 506.36 | 22.12% | 111.9848 | 0 | 0% | 0 | 506.36 | 111.9848
134 | LE | GALATINA, SOLETO, Collemeto, Contrada Guidano, Contrada Notaro Noha, Santa BarbaraIaco, Contrada Piani, Contrada Scorpio-Galatina, Contrada Scorpio-Noha | Soleto | Galatina - Soleto | Via Cerni | IE00000078 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 34100 | 50400 | tab. 4 | T | Trincee disperdenti | 2963 | 17531 | 330 | 597.8462 | 283.3846 | 68.4889 | 9.8667 | 5.1667 | 18.6923 | 5.4615 | 7.9211 | 0.85579 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1319.44 | 21.96% | 289.7959 | 0 | 0% | 0 | 1319.44 | 289.7959
135 | LE | GALATONE, SECLI' | Galatone | Galatone | Via Cairoli | IE00000177 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 23389 | 26400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 2848 | 18892 | 409.0909 | 625.25 | 306 | 63.6 | 11.275 | 10.6667 | 47.3077 | 20.2308 | 5.0636 | 2.1455 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 535.76 | 18.71% | 100.2492 | 0 | 0% | 0 | 535.76 | 100.2492
136 | LE | GALLIPOLI, ALEZIO, SANNICOLA, TUGLIE, Baia Verde, Baia di Gallipoli, Conchiglie-Alto Lido, Conchiglie-Padula Bianca, Conchiglie-Rossina, Convento Starace, Ospedale, Perez, Pizzo, Rivabella | Gallipoli | Gallipoli | Via Scalelle | IE00000179 | Terziario | digestione anaerobica | 79000 | 78600 | tab. 1 | M | Mare Jonio | 6329 | 29113 | 268.6957 | 462.6957 | 227.3043 | 59.3 | 5.3 | 6.8333 | 30 | 4.0833 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1516.38 | 32.34% | 490.4136 | 0 | 0% | 0 | 1516.38 | 490.4136
137 | LE | LECCE, SURBO, Aria Sana, Borgo Piave, Campo Verde, Casa Simini, Casalabate, Castromediano, Complesso Rieducazione Minori, Frigole, Giorgilorio, Idrovore, Marangi, Masseria Cucchiarari, Mezzagrande, San Cataldo, San Ligorio, Spiaggia Bella, Super Carcere, Tempi Nuovi, Torre Chianca,Torre Rinalda, Villa Convento, Villaggio Adriatico, Villaggio Dario, Villaggio Gelsi, Villaggio Wojtila, Villaggio del Sole, Zona Canuta, Zona Montegrappa | Lecce | Lecce | Via Cantù Loc. Ciccio Prete | IE00000165 | Terziario | digestione anaerobica | 195368 | 198200 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 22261 | 103885 | 280 | 469.875 | 240 | 47.2429 | 5.3143 | 8.0833 | 35.2759 | 10.9583 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2282.5 | 29.14% | 665.0944 | 0 | 0% | 0 | 2282.5 | 665.0944
138 | LE | MAGLIE, BAGNOLO DEL SALENTO, BOTRUGNO, CANNOLE, CASTRIGNANO DE' GRECI, CORIGLIANO D'OTRANTO, CURSI, CUTROFIANO, GIUGGIANELLO, MELPIGNANO, MURO LECCESE, NOCIGLIA, PALMARIGGI, S.CASSIANO, SANARICA, SCORRANO, SOGLIANO CAVOUR, SURANO, Mariantonio, Morigino | Maglie | Maglie Consortile | Loc. San Sidero - Prolungamento Via Capitano Nicola Macchia | IE00000082 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 110262 | 125800 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 7078 | 39873 | 327.5 | 515.75 | 241.0417 | 60.675 | 6.275 | 6.7917 | 30.875 | 5.2917 | 19 | 1.9731 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2290.1 | 23.2% | 531.1989 | 0 | 0% | 0 | 2290.1 | 531.1989
139 | LE | MELENDUGNO, CALIMERA, MARTIGNANO, Borgagne, Madonna di Rocca Vecchia, Rocca Vecchia, San Foca, Sant'Andrea, Torre Saracena, Torre Specchia Ruggeri, Torre dell'Orso | Melendugno | Melendugno | S.P. 145 Melendugno - S.Foca | IE00002489 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 43662 | 41600 | tab. 4 | S | Fitodepurazione e Trincea disperdente | 3080 | 22073 | 430 | 1007 | 457.375 | 77.85 | 8.3 | 10.5385 | 36.6923 | 6.3077 | 14.64 | 2.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 868.26 | 23.44% | 203.4826 | 0 | 0% | 0 | 868.26 | 203.4826
140 | LE | MONTESANO SALENTINO, MIGGIANO, San Giovacchino | Montesano Salentino | Montesano Salentino | Loc. Fontanelle - traversa SS 275 | IE00002490 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 9836 | 9900 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Fontanelle | 690 | 4750 | 330 | 635.5833 | 409 | 129.125 | 9.625 | 7.8462 | 27.9231 | 5.8462 | 11.9333 | 1.555 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 32.06 | 31.27% | 10.0263 | 0 | 0% | 0 | 32.06 | 10.0263
141 | LE | MORCIANO, SALVE, Barbarano del Capo, Lido Marini, Pesculuse, Ruggiano, Torre Pali, Torre Vado | Morciano Di Leuca | Morciano Di Leuca - Salve | Via Murge | IE00002491 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 24689 | 24700 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 1831 | 8789 | 309.2308 | 508.6154 | 270.2308 | 57.8778 | 6.2556 | 8.6923 | 57.6154 | 15.2308 | 8.51 | 1.707 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 124.58 | 30.95% | 38.5625 | 0 | 0% | 0 | 124.58 | 38.5625
142 | LE | NARDO', Corsari, S. Caterina, S. Maria al Bagno, Sant'Isidoro, Torre dell'Inserraglio, Torre Squillace, Villaggio Boncore, Villaggio Santa Rita | Nardo' | Nardo' Corsari | Loc. Corsari - Traversa SP 112 | IE00000173 | Terziario | digestione anaerobica | 78268 | 58900 | tab. 4 | M | Mare Jonio | 3407 | 17092 | 300 | 517.9167 | 237.4583 | 69.3933 | 7.2533 | 6.5417 | 26.375 | 5.7083 | 12.8227 | 1.6386 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1023.62 | 22.31% | 228.4104 | 0 | 0% | 0 | 1023.62 | 228.4104
143 | LE | NEVIANO | Neviano | Neviano | Strada Vicinale Caselle | IE00000087 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 7000 | 7600 | tab. 4 | CIS-NS | Canale della Ruga (affluente torrente Asso) | 571 | 3188 | 315 | 558.4167 | 255.6667 | 37.7 | 4.9 | 7.2308 | 27.5385 | 8.3846 | 9.4167 | 0.69167 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 182.6 | 27.44% | 50.0991 | 0 | 0% | 0 | 182.6 | 50.0991
144 | LE | NOVOLI | Novoli | Novoli | S.P. 15 - Novoli | IE00000170 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 10932 | 11500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Torrisi | 340 | 2964 | 522.8571 | 1019.5 | 432.125 | 108.0333 | 11.2167 | 6.6667 | 33.3077 | 6.6923 | 9.46 | 2.255 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 179.84 | 19.71% | 35.4504 | 0 | 0% | 0 | 179.84 | 35.4504
145 | LE | OTRANTO, Alimini, Conca Specchiulla, Serra Alimini I, Serra Alimini II, Terrarossa, Villaggio Altair | Otranto | Otranto | Vicinale Negro Morrone | IE00000174 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 15341 | 24600 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 1414 | 9215 | 390.8333 | 603.4167 | 323.8333 | 79.5667 | 9.8667 | 6.8333 | 27.9167 | 7.8333 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 598.2 | 29.9% | 178.8552 | 0 | 0% | 0 | 598.2 | 178.8552
146 | LE | POGGIARDO | Poggiardo | Poggiardo | Traversa SP 254 | IE00000001 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 9800 | 9800 | tab. 4 | T | Trincea drenabte | 1103 | 7445 | 264.5455 | 589.6364 | 272.1818 | 44.275 | 10.125 | 11.5 | 34.5833 | 6 | 7.625 | 0.9775 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 276.88 | 30.8% | 85.2758 | 0 | 0% | 0 | 276.88 | 85.2758
147 | LE | PORTO CESAREO | Porto Cesareo | Porto Cesareo | Via Scipione Ammirato | IE00004457 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 31200 | 35000 | tab. 1 | M/T | Mare Jonio/Trincea drenante | 49 | 245 | [8 empty] | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
148 | LE | PRESICCE, ACQUARICA DEL CAPO | Presicce | Presicce | Via Spiggiani | IE00002185 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 15872 | 16900 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 1164 | 6305 | 385 | 643.9167 | 314.5833 | 60.9875 | 7.1375 | 8.3333 | 23.0833 | 7.5 | 11.6091 | 1.4873 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 180.64 | 30.79% | 55.6209 | 0 | 0% | 0 | 180.64 | 55.6209
149 | LE | CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, SALICE SALENTINO, Villa Baldassarri | Campi Salentina | Salice - Campi Salentina | Via Guagnano Vecchia | IE00000004 | Terziario | digestione anaerobica | 26714 | 38300 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 2968 | 18797 | 380 | 627.2143 | 306.1538 | 53.7 | 6.5556 | 12.5833 | 99 | 26 | 11.1909 | 0.76091 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 420.76 | 22.07% | 92.8677 | 0 | 0% | 0 | 420.76 | 92.8677
150 | LE | SAN CESARIO DI LECCE, MONTERONI DI LECCE, LEQUILE, ARNESANO, SAN PIETRO IN LAMA, Donadeo, Riesci | San Cesario Di Lecce | San Cesario Di Lecce | Via Tevere | IE00000075 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 36830 | 54600 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 3453 | 25092 | 423.3333 | 785.75 | 376.4167 | 69.4417 | 7.75 | 11.6154 | 52.3077 | 21 | 17 | 2.4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1071.5 | 29.2% | 312.8603 | 0 | 0% | 0 | 1071.5 | 312.8603
151 | LE | S.CESAREA TERME, Cerfignano, Fraula, Porto Badisco, Vitigliano | Santa Cesarea Terme | Santa Cesarea Terme | Traversa SP358 | IE00004455 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 9500 | 8800 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 646 | 3112 | 250.9091 | 470.4545 | 225.6364 | 61.85 | 6.75 | 7 | 35.75 | 7 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
152 | LE | SPECCHIA | Specchia | Specchia | Via Padula | IE00000094 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 5899 | 7100 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Fontanelle | 433 | 2973 | 449.2308 | 726.4615 | 313.3077 | 80.275 | 9.15 | 7.9231 | 29.2308 | 5.2308 | 15.2833 | 2.3433 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 147.8 | 30.52% | 45.1103 | 0 | 0% | 0 | 147.8 | 45.1103
153 | LE | SQUINZANO, TREPUZZI, Sant'Elia | Squinzano | Squinzano | Via Casalabate | IE00000003 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 30033 | 41300 | tab. 4 | CAMPI | campi di spandimento St. Squi.-Casal. | 3275 | 20414 | 373.8462 | 788.0769 | 428.1538 | 65.2462 | 8.8769 | 7.1538 | 30.5333 | 6.0769 | 10.2667 | 0.49429 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 798.5 | 21.47% | 171.4504 | 0 | 0% | 0 | 798.5 | 171.4504
154 | LE | STERNATIA, ZOLLINO | Sternatia | Sternatia - Zollino | Traversa Via Stazione | IE00002186 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 5004 | 6400 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 212 | 880 | 249.1667 | 487.9167 | 236 | 77.975 | 8.1125 | 7.5833 | 33.4167 | 6.5833 | 10.46 | 0.263 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 98.02 | 17.6% | 17.2487 | 0 | 0% | 0 | 98.02 | 17.2487
155 | LE | SUPERSANO, RUFFANO | Supersano | Supersano | Traversa SP172 - Ruffano | IE00000091 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 16070 | 21200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Pedicare | 994 | 5334 | 278.1818 | 475.1818 | 233.8182 | 53.675 | 6.9375 | 6.9167 | 30.4167 | 7.0833 | 11 | 5.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 120.26 | 34.71% | 41.7455 | 0 | 0% | 0 | 120.26 | 41.7455
156 | LE | TAURISANO | Taurisano | Taurisano | Sc Acquarica Ruffano | IE00004459 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 13000 | 15600 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 817 | 4997 | 336.9231 | 571.2308 | 288.5385 | 68.8182 | 6.7909 | 7.1667 | 33.5 | 7.75 | 8.5826 | 2.0492 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 265.38 | 23.32% | 61.8943 | 0 | 0% | 0 | 265.38 | 61.8943
157 | LE | TAVIANO, RACALE, MELISSANO, Masseria Nuova II, Pacci, Spirito Santo, Torre Suda | Taviano | Taviano | Traversa SP 350 | IE00000181 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 51313 | 61100 | tab. 4 | CIS-NS | Canale del Raho | 2365 | 11549 | 596 | 1212.4 | 469.44 | 48.95 | 7.78 | 7.52 | 29.36 | 7.6 | 11.68 | 2.6687 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 477.6 | 20.17% | 96.3257 | 0 | 0% | 0 | 477.6 | 96.3257
158 | LE | TRICASE, Depressa, Lucugnano, Marina Marina Serra | Tricase | Tricase | Via Marina Serra | IE00000093 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 25914 | 29300 | tab. 4 | CIS-NS | Canale del Rio | 3288 | 19399 | 353.8462 | 586.9231 | 291.8462 | 58.1308 | 6.8923 | 6.6154 | 25 | 6 | 9.9143 | 2.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 277.1 | 28.89% | 80.0596 | 0 | 0% | 0 | 277.1 | 80.0596
159 | LE | UGENTO, Fontanelle, Gemini, Torre Mozza, Torre San Giovanni | Ugento | Ugento | traversa s.p. 290 | IE00000092 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 42507 | 40300 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Calatisi | 1936 | 8873 | 305.4545 | 555 | 323.0909 | 59.2 | 6.6714 | 9.1667 | 37.1667 | 7.6667 | 7.5889 | 1.7889 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 725.48 | 21.46% | 155.6748 | 0 | 0% | 0 | 725.48 | 155.6748
160 | LE | UGGIANO LA CHIESA, GIURDIGNANO, MINERVINO DI LECCE, Casamassella, Cocumola, Specchia Gallone | Uggiano La Chiesa | Uggiano La Chiesa | SP 358 - Strada Vicinale Panareo | IE00000175 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 16000 | 18500 | tab. 1 | AMC | Condotta sottomarina di Otranto | 1317 | 7507 | 301.6667 | 543.5385 | 279.2308 | 50.74 | 8.94 | 7.5 | 30.2308 | 6.5385 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 488.82 | 32.96% | 161.102 | 0 | 0% | 0 | 488.82 | 161.102
161 | LE | VERNOLE, CAPRARICA DI LECCE, CASTRI DI LECCE, Acaja, Acquarica, Pisignano, Strudà, Vanze | Vernole | Vernole | Via del Cisterne | IE00000183 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 13617 | 21000 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 1357 | 6943 | 306.6667 | 657.0769 | 363.5385 | 64.175 | 7.5375 | 6.9167 | 33.6923 | 5.8462 | 10.5778 | 1.4844 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 422.14 | 22.21% | 93.7686 | 0 | 0% | 0 | 422.14 | 93.7686
162 | TA | AVETRANA, Urmo | Avetrana | Avetrana | S.P. Avetrana – Torre Colimena | IE00000172 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 8400 | 10100 | tab. 4 | S | Cava e Riuso | 339 | 1644 | 290.8333 | 648.6429 | 423.8571 | 77.27 | 8 | 3 | 23.2143 | 5.0714 | 6.1571 | 0.175 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
163 | TA | CASTELLANETA | Castellaneta | Castellaneta | Loc. Specchia | IE00000062 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 24200 | 25600 | tab. 4 | CIS-NS | Lama di Castellaneta | 2056 | 10725 | 294.1667 | 590.5385 | 390.3077 | 91.2222 | 8.3444 | 3 | 21.7143 | 4.8462 | 9.5923 | 1.5071 | 0 | 0% | 0% | 0 | 190.58 | 21.87% | 41.6793 | 295.89 | 21.22% | 62.7932 | 0 | 0% | 0 | 486.47 | 104.4725
164 | TA | CASTELLANETA Marina, Il Valentino, Riva dei Tessali | Castellaneta Marina | Castellaneta Marina | Via Tratturello Pineto | IE00000061 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 60000 | 18600 | tab. 1 | CIS-NS | Collettore di bonifica Mezzana Orientale | 198 | 759 | 88.1667 | 190.4118 | 109.7059 | 26.8077 | 3.3885 | 3.0769 | 20.1111 | 4.2778 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 216.09 | 21.56% | 46.5859 | 0 | 0% | 0 | 216.09 | 46.5859
165 | TA | CRISPIANO, San Simone | Crispiano | Crispiano | Via per Statte | IE00000153 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 16375 | 16800 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Mola-Pantaleone | 1648 | 13541 | 493.3333 | 986.125 | 661.8125 | 75.71 | 8.4917 | 3.7692 | 29.0667 | 6.2667 | 8.9769 | 0.96533 | 0 | 0% | 0% | 0 | 234.36 | 18.55% | 43.4794 | 616.04 | 18.56% | 114.3658 | 0 | 0% | 0 | 850.4 | 157.8452
166 | TA | FAGGIANO, San Crispieri | Faggiano | Faggiano | C.da Madonna Degli Angeli - SP 110 dir | IE00000171 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 4628 | 5500 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Maestro | 348 | 3306 | 612.5 | 1156.5714 | 730.9286 | 71.6167 | 8.2333 | 4.5 | 30.7857 | 7 | 10 | 0.62786 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 235.72 | 18.52% | 43.6451 | 0 | 0% | 0 | 235.72 | 43.6451
167 | TA | GINOSA | Ginosa | Ginosa | C.da Civane | IE00000166 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 25000 | 25900 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Longone | 2384 | 19946 | 532.3077 | 1064.8125 | 651.0625 | 97.6429 | 12.6286 | 2.2143 | 17.4706 | 3.5882 | 5.7938 | 1.0744 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 899.68 | 20.34% | 183.0234 | 0 | 0% | 0 | 899.68 | 183.0234
168 | TA | Marina di Ginosa, Marinella, Pineta Regina | Ginosa Marina | Ginosa Marina | C.da Marinella | IE00001144 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 30000 | 15000 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Galaso | 1134 | 4045 | 262.5 | 558.0556 | 341 | 72.9778 | 10 | 1.9167 | 15.9444 | 3.3889 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 274.99 | 17.65% | 48.5297 | 0 | 0% | 0 | 274.99 | 48.5297
169 | TA | MONTEIASI, GROTTAGLIE | Monteiasi | Grottaglie Monteiasi | C.da Pantano | IE00000167 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 49566 | 56600 | tab. 4 | CIS-NS | Canale D'Aiedda | 3978 | 25724 | 388.3333 | 809.1875 | 554 | 58.7308 | 8.2 | 3.3333 | 22.3889 | 4.8889 | 13.6118 | 1.5328 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1495.49 | 24.8% | 370.9113 | 0 | 0% | 0 | 1495.49 | 370.9113
170 | TA | LATERZA | Laterza | Laterza | Via Cappuccini | IE00000060 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 18078 | 21500 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina di Laterza | 1756 | 11912 | 407.2727 | 851.4615 | 562.6923 | 95.5556 | 11.1778 | 1.5833 | 14.1429 | 2.6429 | 4.8214 | 0.385 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 551.12 | 20.98% | 115.6065 | 0 | 0% | 0 | 551.12 | 115.6065
171 | TA | LIZZANO, FRAGAGNANO, S.MARZANO, Lido Checca, Marina di Lizzano, Torretta, Torretta Mare | Lizzano | Lizzano Consortile | C.da S.Vito | IE00000071 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 35198 | 40500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale dei Cupi | 3436 | 28003 | 635.3846 | 1320.1481 | 735.6667 | 66.1476 | 6.8143 | 4.4 | 26.95 | 6.3333 | 11.3722 | 1.4563 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1261.25 | 19.19% | 242.021 | 0 | 0% | 0 | 1261.25 | 242.021
172 | TA | MANDURIA, SAVA | Manduria | Manduria Vecchio | Via Lecce-Bivio per Avetrana | IE00000169 | Secondario | stabilizzazione aerobica | 47789 | 81900 | da dismettere | SS | Voragine L.tà Conocchiella-pozzo | 1542 | 12722 | 639.1 | 1553.5 | 883.6538 | 72.9929 | 7.9507 | 6.8125 | 41.4375 | 10.375 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 415.32 | 19.31% | 80.1917 | 0 | 0% | 0 | 415.32 | 80.1917
173 | TA | MARTINA FRANCA, Cicerone, Villaggio del Fanciullo, Zona 167 Giuliani | Martina Franca | Martina Franca | Via Cupa C.da Pastore | IE00000142 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 59288 | 60900 | tab. 4 | T ed eco-filtri | n. 4 trincee drenanti(eco-filtri) vedi aut.scarico del 07/09/21 | 4374 | 19610 | 269.2308 | 546.9688 | 341.375 | 40.7533 | 4.8133 | 2.76 | 21.3871 | 4.7419 | 10.0344 | 1.3381 | 0 | 0% | 0% | 0 | 816.18 | 19.56% | 159.673 | 1438.49 | 19.49% | 280.3689 | 0 | 0% | 0 | 2254.67 | 440.042
174 | TA | MARUGGIO, Acqua Dolce, Campomarino, Torre Ovo | Maruggio | Maruggio | C.da Truni | IE00000076 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 18000 | 15900 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 857 | 4856 | 463.3333 | 1007.8667 | 641.2667 | 63.9286 | 7.4364 | 2.8462 | 21.4286 | 4.2857 | 6.3417 | 1.1486 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 379.04 | 16.68% | 63.2314 | 0 | 0% | 0 | 379.04 | 63.2314
175 | TA | MASSAFRA, Parco di Guerra | Massafra | Massafra | C.da Tosquez | IE00000151 | Terziario avanzato | digestione anaerobica | 41458 | 47000 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asi | 4773 | 39695 | 515.8333 | 1133.625 | 658 | 88.8 | 11.4538 | 4.0417 | 28.1429 | 6.2143 | 5.7917 | 1.5421 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1503.06 | 22.01% | 330.8577 | 0 | 0% | 0 | 1503.06 | 330.8577
176 | TA | MONTEMESOLA | Montemesola | Montemesola | C.da Piesco | IE00000158 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 6000 | 6400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Visciolo | 743 | 4569 | 405 | 797.6923 | 519.8462 | 62.475 | 6.8333 | 3.25 | 23.5 | 5.1429 | 11.9357 | 0.51714 | 0 | 0% | 0% | 0 | 41.26 | 18.7% | 7.7159 | 149.62 | 18.61% | 27.8465 | 0 | 0% | 0 | 190.88 | 35.5624
177 | TA | MOTTOLA | Mottola | Mottola | Santa Caterina | IE00000145 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 19368 | 20100 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Petruscio-località Catanese | 1479 | 9293 | 357.5 | 723.6154 | 458.4615 | 78.3308 | 10.9222 | 1.5 | 13.12 | 3 | 4.804 | 0.4112 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 806.13 | 18.84% | 151.8511 | 0 | 0% | 0 | 806.13 | 151.8511
178 | TA | PALAGIANELLO, Montedoro | Palagianello | Palagianello | C.da Parco di Stalla | IE10001839 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 10000 | 9400 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Scalcione | 922 | 6285 | 409.1667 | 864.2308 | 578.7692 | 87.9111 | 9.7444 | 2.5 | 18.0769 | 4 | 4.3231 | 0.25385 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 586.77 | 18.17% | 106.6391 | 0 | 0% | 0 | 586.77 | 106.6391
179 | TA | PALAGIANO | Palagiano | Palagiano | C.da Lupini | IE00000067 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 15830 | 25500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale di Vite-Gravina S.Marco | 1869 | 14859 | 476.6667 | 909.5714 | 626.9286 | 109.7091 | 12.1909 | 2.75 | 18.7857 | 4.4286 | 7.0857 | 0.62143 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 795.78 | 20.05% | 159.5842 | 0 | 0% | 0 | 795.78 | 159.5842
180 | TA | Lido di Chiatona-Stazione di Palagiano, Bagni di Chiatona, Marina di Ferrara | Chiatona | Chiatona | Contrada Marziotta | IE00004440 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 6000 |  | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marziotta | 198 | 545 | 70.25 | 159.25 | 87.75 | 26.225 | 2.9 | 1.3333 | 10.4167 | 2.25 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
181 | TA | PULSANO, LEPORANO | Pulsano | Pulsano nuovo | Contrada La Palata | IE00002506 | Terziario | stabilizzazione aerobica | 34833 | 35200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Maestro | 2391 | 12274 | 307.6923 | 614.5333 | 392.6 | 59.2909 | 6.2273 | 4.4167 | 32 | 6.8571 | 8.9933 | 1.2387 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1400.82 | 22.82% | 319.6773 | 0 | 0% | 0 | 1400.82 | 319.6773
182 | TA | CAROSINO, MONTEPARANO, ROCCAFORZATA, SAN GIORGIO JONICO, Chianche, Paretone | Carosino | San Giorgio J. Carosino | C.da Palazzi | IE00000168 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 32164 | 36500 | tab. 4 | CIS-NS | Fosso La Cicena | 4444 | 30738 | 415 | 806.3846 | 521.6154 | 63.1 | 11.65 | 3.9167 | 25.9167 | 5.7083 | 7.1042 | 1.0583 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1665.36 | 20.88% | 347.7602 | 0 | 0% | 0 | 1665.36 | 347.7602
183 | TA | TARANTO TAMBURI, Zona Industriale,STATTE,Stazione Nasisi | Taranto | Taranto Bellavista | SS per Reggio Calabria Loc. Bellavista | IE00000161 | Secondario | digestione anaerobica | 116723 | 322000 | tab. 1 | M | Mare Jonio | 12384 | 37771 | 178.8333 | 360.4706 | 229.4412 | 36.0529 | 3.6647 | 6.2083 | 38.5 | 8.7647 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2103.35 | 26.27% | 552.5523 | 0 | 0% | 0 | 2103.35 | 552.5523
184 | TA | TARANTO, Lama, Lido Azzurro, San Vito, Talsano |  | Taranto Gennarini | Via Aleardo Loc. Gennarini | IE00000159 | Secondario | digestione anaerobica | 226667 |  | tab. 1 | AMC | Mare Jonio con condotta sottomarina | 31589 | 100558 | 185.8333 | 422.5455 | 257.4242 | 43.8176 | 5.9353 | 5.25 | 31.5152 | 7.6061 | - | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 645.27 | 23.53% | 151.8203 | 4736.09 | 22.9% | 1084.3288 | 0 | 0% | 0 | 5381.36 | 1236.1491
185 | TA | TORRICELLA, Monacizzo-Librari-Truglione | Torricella | Torricella | Fraz. Monacizzo - SP 127 | IE00000074 | Terziario avanzato | stabilizzazione aerobica | 10000 | 11600 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 479 | 2786 | 462.7273 | 835.7692 | 533.1538 | 61.3 | 6.0222 | 5.5 | 43.875 | 7.7333 | 7.3357 | 0.63357 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 114.04 | 16.75% | 19.1004 | 0 | 0% | 0 | 114.04 | 19.1004